함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	상수도2팀
제목	단수계획 승인요청에 따른 회신(1구간, 청량리동 38-29~2-4번지)

1. 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-8502(‘16.07.25.)호와 관련입니다.

2. 「시조사삼거리~떡전교사거리외 3개소 배급수관 정비공사」에 따른 단수계획 승인 요청 건에 대해 아래와 같이 승인 회신하오니, 단수홍보 미비로 인한 주민불편 등 민원사항이 발생하지 않도록 단수홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수승인 통보현황

구간	단수 구역 (동대문구)	단수예정일	단수 시간	단수세대	비고
1	청량리동 38-29~ 2-4번지 일부	‘16.07.27.(수) ~`07.30.(토)	23:00~익일 06:00	약 70세대	야간

※ 캡시공 등으로 단수시간을 최소화하고 공사일정에 따라 단수지역을 구분해서 안내.

나. 단수승인 내용

⑴ 제출된 단수작업 계획서대로 공사 시행하여 시민 불편을 최소화.

⑵ 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화.

⑶ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록 하여  공사여부를 몰라민원이 발생하는 일이 없도록 조치.

⑷ 단수 시간은 주민 급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히  지켜 민원이 발생치 않도록 조치.

⑸ 시공 중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할수 없어 단수시간이 지연될 경우  단수완료 시간 내 재홍보를 실시하고 시공.

⑹ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행.

⑺ 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보.(야간공사 시 당직실로 통보)

⑻ 단수 후 통수 시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐 시 서서히).

⑼ 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한  추가적인 민원이 발생하지 않토록 조치.

⑽ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치.

⑾ 공사장 안전관리를 철저히 하여 안전사고 예방에 만전을 기할 것.

끝.

							동부수도사업소장
주무관							박상열			시설관리팀장					최재영					시설관리과장					07/25 최명익
협조자
시행			시설관리과-20528									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13															/
전화		0231462747						/전송			02********9					/	psy0809@seoul.go.kr												/	대시민공개