문서번호	기반시설과-2863
결재일자	2016.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이건용		박일연	07/25 박상돈
협조	전문관		석대창
	주무관		이우헌

여의도 수상분수 CCTV 이전 설치

2016. 07.

한강사업본부

(기반시설과)

여의도 수상분수 CCTV 이전 설치

수방대책 일환으로 여의도 수상분수 주전원 차단시 CCTV 전원이 함께 차단되어 원격감시가 안돼 이전 설치를 하고자 함

□ 수상분수 내 CCTV 설치 현황

○ 고정형 1대, 회전형 2대가 설치돼 있음

설치위치	CCTV		영상저장장치 DVR	공유기
	고정형	회전형
여의도 수상분수	1	2	1	1

□ 문제점

○ CCTV 전원을 수상분수 전원에서 분기해서 사용중

○ 수방대책 일환으로 팔당댐 방류량 증가시 수상분수 주전원 차단

○ 수상분수 주전원 차단시 CCTV 전원도 함께 차단

○ 본부에서 수상분수 CCTV 원격 감시가 안됨

(※한강공원 분수시설 피해상황 보고, 기반시설과-2645(2016. 7. 8.) )

□ 향후 조치 계획

○ 현재 수상분수에 설치되어 있는 CCTV를 별도의 폴대를 세워

이동설치

○ CCTV에 별도의 전원 및 통신을 연결하여 상시 감시 체계 유지

○ 계약방법: 소액이므로 총무과에 계약의뢰(1인견적 수의계약)

○ 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

○ *****************

붙임 1. 한강공원 분수시설 피해상황 보고서 1부

2. 산출기초조사서 1부  끝.