	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	구조구급교육센터 도시가스 경보시설 교체 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-95(2016. 1. 4.)호 「2016년도 소방안전특별회계 예산 편성 결과 알림」

나. 구조구급교육센터-2220(2016.7.22.)「구조구급교육센터 도시가스 정압기 분해점검 완료 보고」

다. 구조구급교육센터-2224(2016.7.22.) 「구조구급교육센터 도시가스 경보시설 미작동 보고」

2. 구조구급교육센터에서 사용 중인 도시가스 경보시설 미작동으로 교체 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : *********************

나. 품명(수량) : ******************

***********************************************

다. 소요금액 : *******************

라. 교체업체 : *********************

- ***************************************************

마. 지급방법 : 신용카드 결제

바. 교체기한 : ***************

사. 교체장소 : 구조구급교육센터 도시가스 정압기,기계실 및 안내실

아. 검수(사)자 : ****************

자. 예산과목 : 소방학교 청사 및 시설장비 유지관리 / 공공운영비

붙 임  1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 구조구급교육센터 도시가스 경보시설 미작동 보고 2부.  끝.

담당자	이경란		구조구급교육센터장	임정현		교육지원과장	07/25 현진수
협조자	담당자	이거행		시설운영팀장	이환종
시행	구조구급교육센터-2243	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	krani119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)