<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서

문서번호	서울특별시차량정비센터-11243

결재	주무관	정비팀장	소장
	임근식	이광천	07/25 문인기

계 약 건 명			구내 전기설비 수리
납 품 자			상 호			청봉에너지				성 명		신변호
계 약 금 액			금4,697,000원(금사백육십구만칠천원)
계약체결년월일			2016년 7월 18일
납 품 기 한			2016년 7월 22일
납 품 년 월 일			2016년 7월 22일
검사(수)년월일			2016년 7월 25일
검사(수) 장 소			차량정비센터 지정장소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아 니 오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아 니 오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아 니 오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( v ), 대상 ( 등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2016년 7월 25일
	검수자	정비		팀	공업6급		직	성명	김성민		김성민
													분임물품 출 납 원
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	임근식		임근식
	서울특별시차량정비센터 재무관 귀하

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액 (원)	비 고
전선관	ST 16C	m	2,237	16	0	16	34,199
전선관	ST 22C	m	2,793	23	0	23	64,239
전선관	CD 22C	m	479	5	0	5	2,395
케이블	CV 2.5㎟ⅹ3C	m	1,879	6	0	6	11,274
전선	VCT 4㎟ⅹ3C	m	8,533	17	0	17	145,061
노출형 박스 PVC 4각	100*100*100	개	9,058	4	0	4	36,232
투광등 기구	LED 120W	개	270,000	3	0	3	810,000
철거 설치비		식	2,150,000	1	0	1	2,150,000
고재처리		식	-33,400	1	0	1	-33,400
기타경비		식	500,000	1	0	1	500,000
이윤		식	550,000	1	0	1	550,000
소계							4,270,000	(천이하 절사)
부가가치세							427,000
합계							4,697,000