문서번호	급수운영과-14814
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	공문수	07/25 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 7월 22일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		백길현
탐지구역				양재05블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재05		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 27길 106 (양재동 58번지)		유수율 향상을 위한 특화사업 추진계획에 의하여 1989년 이전 택지 개발사업이 완료된 지역 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 20mm 인입관 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							20mm관로 누수적출
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초01-05		강남구 논현로 604일대 (논현동 234-28번지)		누수징후없음			-		26건
서초	이천구 노용해		양재05		서초구 강남대로 27길106일대 (양재동 58번지)		누수징후없음			1건		37건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.