	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2013년도 소방용수시설 신설 및 보수완료에 따른 검수 결과보고

1. 관련근거

가. 중부수도사업소 시설관리과-307(2014.01.03.)호 『‘13년 소방용수시설 설치, 보수 실적 통보』

나. 현장지휘대-432(2014.01.09.)호 『2013년도 소방용수시설 신설 및 보수완료 통보에 따른 검수 지시』

2. 위와 관련하여 2013년도 종로구 관내 소방용수시설 신설 및 보수 완료 통보에 따른 각119안전센터 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신설․보수 완료대상 현황(신설14, 보수29)-붙임참조

센터	계	세종로	신교	종로	연건	신영	숭인
신설	14	0	0	1	6	3	4
보수	29	3	3	2	9	8	4

나. 검수결과(양호)

○ 신설소화전 : 숭-627(통보된 주소오류로 중부수도사업소에 재차 확인한바 주소지가 다르며 다른 주소지 신설 상황 확인한바 이상없음)

○ 보수소화전 :

- 보수 통보 대상 중 종-4호(2013.2.19.중부수도사업소 통보)가 아닌 종-6호(2013.11.19.중부수도사업소 통보) 보수

- 영-463은 검수 중 고장으로 고장발생 중부수도사업소에 재통보함

- 세저-11호 ; 2013.6.3. 영구폐전

3. 조치사항

○ 전체 검수결과 양호하나 통보대상 중 종-6호 보수완료 및 종-4호 보수 재요청 중부수도사업소로 통보하여 조치하겠습니다.

붙 임  2013년도 소방용수시설 신설․보수 현황 및 결과보고 1부.  끝.

담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		1지휘대장	김상곤		소방서장	02/17 이석훈
협조자
시행	현장지휘대-1845	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개