문서번호	조경과-3884
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
이영선		김효준	전결 07/26 강인호
협조

장미원 급수 배관 점검 결과보고

2016. 7

조 경 과

장미원 급수 배관 등 점검 결과보고

장미원 급수 배관 및 공동구 시설을 점검하고 아래와 같이 보고함

□ 점검개요

○ 기  간 : 7. 15 ~ 7. 20 (4일)

○ 내  용 : 장미원 급수 배관 누수지점 확인 및 공동구 시설 점검

□ 점검결과

○ 1, 2, 3, 5단지  : 이상 없음

○ 4단지           : 배관 누수지점 발견

○ 공동구          : 배수 펌프 작동 이상

4단지 누수지점 확인	공동구 배수 펌프 이상

□ 향후계획

○ 전문업체에 의뢰, 보수 조치코자 함.  끝.