	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 8월중 정기 소방용수시설 조사 계획 보고

1. 재난관리과-574(2015.2.2.)호『2015년도 소방용수시설운영 계획보고(알림)』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우이119안전센터 2016년도 8월중 정기소방용수 시설 조사계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기간 : 2016. 8. 1 ~ 8. 31(기간중 주간 및 당번근무 일 실시)

나. 대상 : 495개소(소화전 493, 저수조 2)

다. 조사자 : 3개팀 18명 → 구급대원 제외

라. 방법 : 펌프차,탱크차량 동원 실시

마. 안전관리자 : 각 팀장(1.2.3팀)

바. 조사내용

1) 소방용수시설 위치 및 가용성 확인

2) 토사매몰 또는 시설의 고장여부

3) 소방차 진입가능여부

4) 주변 도로굴착공사 여부 등

3. 행정사항

○ 일일 조사일정은 출동대기 인원의 부족 등 부득이한 사정으로 인하여 변경이 불가피한 경우 일일 출장명령 및 근무일지 기재로 일정 변경을 갈음하고,

○ 일일 출장자는 개인 소방용수 담당 조사외 안전센터 전반에 걸친 소방용수시설 및 지리에 관련 내용의 조사가 필요한 경우 그에 대한 조사를 하여야 하며,

○ 소방용수시설조사시 안전관리자는 사전에 교육 실시후 조사에 임하고, 지역 주민과의 불편한 관계가 발생하지 않도록 각별히 유념하시가 바랍니다.

붙임 : 8월중 정기 소방용수시설조사 일정 1부.  끝.

★담당자	이성민		2팀장	김광중		센터장	07/26 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-3281	(		)	접수		(		)
우	01036		/
전화	02-904-0119	/전송	02-998-9116	/		/	대시민공개