	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 종합감사 지적사항(대응총괄팀 분야) 조치 자체계획

1. 재난관리과-4569(2016.7.22.)호 「2016년 종합감사 결과 조치계획(대응총괄팀분야)」와 관련입니다.

2. 신당119안전센터 2016년 종합감사 결과 지적사항(대응총괄팀분야)을 다음과 같이 조치하고자 합니다.

가. 소방용수시설 조사부 미입력 - [붙임1] 참조

- 해당용수 담당자가 7월 중 입력하여 스캔보고

나. 소방용수시설 조사부 결과 불일치 및 비상소화장치 관리 소홀 - [붙임1] 참조

- 해당용수 담당자 · 팀이 관리소홀대상 정비실시 및 결과보고

라. 소방활동자료조사 미실시 등 소홀 - [붙임2] 참조

- 해당 담당자가 자료입력 후 스캔보고

※ 인사이동으로 담당자가 전출간 경우 해당팀 예방담당이 수정

3. 행정사항

- 자체계획에 따른 종합감사 지적사항을 철저하게 조치하여 주시고, 그 결과는 2016. 7. 29.한 재난관리과로 보고토록 하겠습니다.

붙임 : 1. 용수분야 감사 지적사항 1부.

2. 소방활동자료조사 미실시 등 소홀 내용 1부.

3. 소방용수시설 지적사항 조치결과 1부.  끝.

담당자	변재성		2팀장	임재창		119안전센터장	07/26 서유원
협조자
시행	신당119안전센터-2888	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2 신당119안전센터	/
전화	02-2238-0698	/전송	02-2254-0119	/	bjs03ms@seoul.go.kr	/	부분공개(6)