법정 수도꼭지 수질검사 출장결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	07/26 서경만

명에 의하여, 법정 수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  7.  26.

보고자:  주무관  경 택 중

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적: 법정 수도꼭지 수질검사

□ 출장일시: 2016. 7. 26.(화) 09:30 ~ 16:00

□ 출 장 자: 주무관 박은선, 경택중

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	정수장	급수유형	결과	비 고
****	*******	암사	중부	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
********	*********	뚝도	중부	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
************	********	뚝도	중부	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*****	************	암사	중부	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*******	********	뚝도	중부	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*******	********	암사	중부	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*****	********	암사	중부	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)

□ 조사자의견

-  법정 수도꼭지 현장 수질검사 결과(7지점) 먹는물 수질기준(탁도, 수소이온농도, 잔류염소)에 적합하며, 2차 미생물검사(일반세균, 총대장균군, 대장균) 완료 후 그 결과를 관련 기관에 통보하고자 함.

붙   임    법정 수도꼭지 수질검사 1부.  끝.