작 업 일 보(구로구 7. 26)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	07/26 김정수

2016년 7월 26일 화요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	2	처리건수	2	미처리건수		누적건수	433
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 805-19 800 중간밸브 805-22 800X600 분기밸브 805-4 600X400 분기밸브 “ 600X300 분기밸브 “ 300X200 분기밸브 801-19 600 중간밸브 “ 600X100 공기밸브 805-31 400X150 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수:구로동 523-28호 조남실 1주택6가구 13mm관경협소 구경확대권유 실누수:온수동 7-5 박묘순 13mm앵글밸브캡바킹교체수리완료 O밸브고장 O기타 독산배수지수계 경계밸브 및 집중탐지 800mm부터100mm까지경계밸브점검 및 집중탐지
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소	1
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	2 (433)	7 (632)