출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	김창규	代하광태	07/26 代신진호

	명에 의하여 2016. 7. 26(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 7. 26.
보 고 자 : 직 연구사 성명 : 김창규

보       고       내       용

일    시

2016. 7. 26(화)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 송파구 거여동 205-25(거여2-2지구 주택재개발 정비사업장)

□ 출 장 자 : 하광태, 강미혜, 김창규

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
거여2-2지구 주택재개발정비사업장	송파구 거여동 205-25	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		폐기물보관지 2지점 위생설비입구 1지점 작업장주변(실회) 1지점 거주자주거지역 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선4개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시.

- 현장 출장시 거여2-2지구내 219-49일대 가스켓 제거중

- 거여 제2-2구역 경계주변으로 부지경계 시료 채취

□ 향후조치

- 채취한 공기 중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보

내용

□ 관련사진

석면 해체제거 건물	부지경계선1	부지경계선2
부지경계선3	부지경계선4	거주자주거지역1
거주자주거지역1	위생설비입구	폐기물보관지점1
폐기물보관지점2	작업장주변(실외)