집수정 수중펌프 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
박아름		07/26 김안철
협 조

	우리센터 집수정 수중펌프 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

집수정 수중펌프 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2016. 07. 15. 14:00

- 고장위치 및 고장내용

장비명	모델명	용량	고장위치
수중펌프	IPV-0533	3.7kW	지하 1층 기계실 집수정 수중펌프(오수용) A번

- 원인 : 펌프 노후로 인한 고장발생

○ 조치경과

- 2016.07.19. : 교체펌프 주문

- 2016.07.20. : 새 제품 도착

- 2016.07.26. : 펌프교체 작업 실시(공무직3명)

붙임 : 관련사진1부