함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(공급13호) 폐전 의뢰 보고

1. 관련근거

○ 2016년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치함 관리』

2. 위와관련 우리 119안전센터에서 관리하는 소방용수시설(급수탑)을 다음과 같이 폐전 하고자 의뢰 보고합니다.

가. 폐전 소방용수시설 현황

용수번호	용수구분	주 소	관 할	비고
공급13호	급수탑	관악구 난곡로 243 (난곡119안전센터 앞)	난곡119안전센터	폐전

나. 폐전 의뢰 사유

○ 도로변(횡단보도)에 설치되어 교통사고 유발 및 통행시민에게 불편 초래

○ 급수탑 인근 5m이내에 소방용수시설(공소09-64)이 설치되어 있서서 재난발생 시 소화용 급수에 도움을 주지 아니 함

○ 도시미관(전단지 부착 등)을 고려 저수조,급수탑 등 점진적 폐전 추세

○ 급수탑 사용 시 수도요금 검침(매월 수도요금 납부)

붙임  폐전 의뢰 소방용수시설(급수탑13호) 1부.  끝.

							난곡119안전센터장
서무담당							전영수			진압2팀장					임지태					119안전센터장					07/26 최오선
협조자
시행			난곡119안전센터-3269									(						)		접수											(						)
우	08864					서울특별시 관악구 난곡로 243 난곡119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		02)859-0119						/전송			02)839-3119					/	jys1231@seoul.go.kr												/	대시민공개