문서번호	급수운영과-17334
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		07/26 최철민
협 조
	주무관			이승영

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.07.26

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년07월26일 화요일 날씨: 맑음										탐지반				기간제
탐지지역		노량진2동.대방동.상도3동 일대								진영관				김현수.박원규.유태준 .이 흥 최철주.유효동.염정일.이영기
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
상도1중		상도04					100	17.9		노량진2동294-410				관로누수		T
대방7중		대방89					100	15.3		대방동391-279				소화전 오사이 누수
계								33.2
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			상도1동509-2일대				07/27		김현수외3인		-			음청식 탐지
	B			상도1동7-37일대				07/27		최철주외3인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			201			119			45		37		*상도1중블럭 음청식 집중탐지 *대방7중블럭 음청식 집중탐지 *대방동379-10:제수변바킹교체 *상도3동335-102:제수변바킹교체
특이사항