문서번호	누수방지과-7776
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
이태형		김영삼	07/26 강신재
협조
	주무관		노경철

...『누수복구공사 품질 향상을 위한』

누수복구업체 점검계획

2016. 7.

상수도사업본부

(누수방지과)

『누수복구공사 품질 향상을 위한』

누수복구업체 점검계획

신속하고 정밀한 누수복구체제를 갖추고자 2016년 신규로 계약한 누수복구업체의 자재, 장비, 안전시설, 사무실 등에 대한 종합적인 점검계획을 보고 드림.

1		현 황

□ 대    상 : 8개 업체

○ 2016년 수도사업소 신규 계약 누수복구업체

□ 점검 개요

○ 점검 기간 : 2016. 8. 1.(월) ~ 8. 2.(화),  07:00 ~ 09:00

○ 점 검 자 : 본부, 사업소, 누수복구 건설사업관리기술자 합동점검

- 본부(누수방지과 4명), 수도사업소(누수복구담당), ㈜이준엔지니어링

○ 점검 일정(수도사업소별)

사업소	강서	남부	동부	북부	중부	서부	강남	강동
업체수	1	1	1	1	1	1	1	1
점검일	8.1. (월)				8.2. (화)

2		점검 사항

□ 주요 점검내용

○ 공사용 자재의 규격제품 사용 및 보관상태

○ 안전 시설물 확보 및 외관 상태, 근로자 복장 등 안전장구

- 야간공사용 점멸등 및 방향 지시등, 안전휀스, 라바콘 및 라바콘 걸이대 등

- 근로자 안전모 등 안전장구 착용여부 등

○ 주요 장비보유 및 작동상태 등

○ 도장상태(현장 사무실, 자재창고, 차량)

○ 절단관(절단면) 도장상태 등

□ 점검 방법

○ 누수복구업체별로 점검자를 지정하여 점검

○ 점검자가 누수복구업체 현장 사무실로 직접 출근하여 점검

3		행정 사항

□ 수도사업소는 누수복구업체 장비 및 인원을 현장 사무실 주변 지정된  점검장소에 집결시켜  점검에 차질이 없도록 사전 조치

□ 수도사업소 및 ㈜이준엔지니어링은 합동점검 수행

□ 점검직원들에 대한 조기출근(07:00~09:00) 초과근무 반영

붙임 : 1. 누수복구업체 점검표 1부.

2. 누수복구업체 현황 1부.

3. 점검자 현황 1부. 끝.