	용산소방서
수신	서울용산경찰서장(형사과장)
(경유)
제목	수사협조 의뢰 회신

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 용산경찰서 형사과-9027(2016.7.25.)호『수사협조의뢰』

3. 화재와 관련된 내용을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2016. 7. 5.(화) 14:18

나. 화재장소 : 서울시 용산구 원효로71길 7

다. 발생대상 : ist mall 게임기조립업체

라. 점 유 자 : 송대진(남, **************

마. 화재원인 : 전기적요인(압착,손상의 단락)추정

바. 피해내역

○ 인명피해 : 1명(**********) 경상

○ 재산피해 : ************************************

사 . 화재개요

1층 ist mall 게임기조립업체로 1층 작업장 CNC공작기계 상부에 있는 멀티탭 전선 위로 무거운 작업용 물품을 올려 놓은 상태에서 작업하는 기계의 떨림으로 인하여 전기적요인(압착,손상의 단락)추정에 의하여 종이박스에 착화발화 되어 코드잭 아크릴 수지등에 연소 확대된 화재임.     끝.

	용산소방서장
담당자	박창용		지휘2팀장	정상천		현장대응단장	전결 07/26 최규태
협조자
시행	현장대응단-5744	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)7932274	/전송	02)792-5117	/	p3dori@seoul.go.kr	/	부분공개(6)