길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-15374

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/26 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/19(화)	7/20(수)	721(목)	7/22(금)	7/23(토)	7/24(일)	7/25(월)	계
2015년	94,162	105,592	106,698	105,143	109,715	100,646	102,811	724,767
2016년	125,920	106,535	118,751	131,763	133,071	118,389	119,568	853,997
증 ․ 감	31,758	943	12,053	26,620	23,356	17,743	16,757	129,230

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.12~7.18)	금주 공급(㎥) (7.19~7.25)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
803,560	853,997	50,437	6.28

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 50,437㎥(6.28% 증가)

- `16.7월 현재 전년 대비 공급량 :–1,234,724㎥(감소)

- 특이사항 : 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경에 의한 공급량 증가