문서번호	급수운영과-6335
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	07/26 김홍준
협 조

영상감시시스템 점검일지(2016.7.26.)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
중 부	이상없음	08:40	김석복	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	조춘선	〃	〃	〃
동 부	〃	08:41	김진우	〃	점검중	〃
북 부	〃	08:41	윤철중	〃	정상	〃
강 서	〃	08:42	장재섭	〃	〃	〃
남 부	〃	08:45	윤상진	〃	〃	〃
강 남	〃	08:44	이상렬	〃	〃	〃
강 동	〃	08:46	나일선	〃	〃	〃
광 암	〃	08:42	임경종	〃	〃	〃
구 의	〃	08:40	노홍수	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:44	강중구	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:45	김영일	〃	〃	〃
암 사	〃	08:46	안병준	〃	〃	〃
강 북	〃	08:43	임용진	〃	〃	〃
특이사항	○동부수도사업소 - 장애현상 : 화상회의장비 스피커 고장 - 장애조치 : 대현산배수지 중앙제어실 방문 후 현장조치 - 완료예정일 : ’16. 7. 27(수)