비상구 불시 단속 조사서 (*****)

대상명	*****		위 치	************
대표자	***	전화번호	*************		업종	고시원업
규 모	철근콘크리트********************

관리실태 및 운영사항 단속
점검 사항	점검 결과	조치(예정) 및 현지시정 사항
비상구 폐쇄․변경행위	****
비상구 훼손행위	****
물건적치 또는 장애물 설치	*미발견
비상구 변경행위	****
기타 특이사항	*3층 통로유도등 예비전원 불량	1.사전처분통지서 2.조치명령서
※교육 및 홍보활동 (관계자 및 연락처)	********** ***************** ***************************

단속일 : 2016. 7. 22.

단속자 : 소방위 허병택, 소방사 임혜정

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	임혜정		허병택		신연화		07/26 김두일
협조