투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	하남시장(상수도과장)
(경유)
제목	하남미사 보금자리지구 송수관로 매설공사 관련 업무 협의 회신

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상수도과-2119(2014. 2.12.)호와 관련하여 하남시 보금자리지구 개발에 따른 용수공급체계 구축을 위해 “선사로 ~고덕지구간 도로확장공사”구간내 상수도 매설(D=800mm, L=2.4㎞) 가능여부 협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

1) 위 공사 시 암사정수장 ~ 명성교회앞 교차로 구간(산지쪽)에 상수관을 부설(D=700mm, L=0.62㎞)할 계획이 있으므로 동 공사와“병행”하여 송수관로를 부설하시고,

2) 우수관을 부설할 계획이 있는 이 외의 구간(L=1.78㎞)은 동 공사시“병행”굴착하여 이중 굴착으로 인한 예산낭비가 없도록 하여 주시기 바라며,

3) 세부적인 공사 시행시기, 부설 위치 등은 우리 본부 및 감리단과 협의 후 시행하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이한규		광역도로과장	최순철		토목부장	전결 02/17 노우성
협조자
시행	토목부-2874	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개