	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(2개소)

1. 관련문서

ㅇ 평교육건강과-742(2014.1.24.)호『학원신규 및 변경등록 신청에 따른 소방안전점검요청』

ㅇ 평생교육건강과-1369(2014.2.13.)호『학원변경 등록 신청에 따른 소방안전 점검 요청』

2. 귀청에서 의뢰한 학원(독서실) 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	면적(㎡)	점 검 사 항	점검결과
베리굿학원	양은지	노원구 한글비석로 474 (보람상가 313호,314호)	118.65	- 소화기 비치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨.	적정
아크로폴리스 독서실	이수현	노원구 공릉로63길 13 (7층 일부)	면적축소	- 소화기 비치됨. - 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 피난계단 설치됨(옥상)	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	고헌		검사지도팀장	조경현		예방과장	02/17 서화식
협조자	★담당자	나경세
시행	예방과-2350	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	대시민공개