【예방점검으로 사고 “zero” 화】
	구로소방서
수신자	고일119안전센터장
(경유)
제 목	공기호흡기 충전기 수리 계획

1. 관련근거

가. 안전지원과-28019(2013.12.23.)호 『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

나. 고일119안전센터-700(2014.2.11.)호 『소방장비 고장발생보고서』

2. 위와 관련하여 고일119안전센터에서 관리 ․ 운용중인 공기충전기가 장기사용에 따른 흡입밸브 등 고장으로 자체 이동정비반 점검결과 자체 수리가 불가하여 전문업체에서 수리하여 출동태세에 만전을 기하시기 바랍니다.

	가.	고장발생일	:	2014년 2월 11일
	나.	수리내역	:	4단 흡입밸브 교환 등
	다.	기종 및 년식	:	MSF-1600KFI(2011년식)
	라.	수리금액	:	금440,000원(부가세포함)
	마.	결재방법	:	신용카드 결제

바.  사 유 : 행정자치부 예규제146호 및 소방방재본부 소방행정과-7064 (2005.07.21.)호 『법인신용카드 활성화 계획 알림』

사. 예산과목 : 소방재난능력의향상으로안정적인재난시스템구축/화재,재난현장출동의신속화/소방화재안전,보조장비보급/소방화재안전.보조장비보급및유지관리/사무관리비(100-201-01)

아. 수리일자 : 시행일로부터 3일이내

자. 수리업체

- 상  호 : 엠에스엘파이어

- 주  소 : 경기도 의정부시 의정부동 496-8 동양레쉬빌2 1314호

- 대표자 : 윤 종 호(031-826-7144)

3. 행정사항

○ 담당직원을 검수자로 지정하고 점검 정비일지 및 소방행정정보시스템에 반드시 기록관리하기 바랍니다.

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 서울특별시 청렴계약 이행서약 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	송기성		장비회계팀장	김상현		소방행정과장	이종환		소방서장	02/17 유건철
협조자
시행	소방행정과-2321	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12 (경인로 408)	/
전화	02-2618-3103	/전송	02-2616-1919	/	s0119s@seoul.go.kr	/	대시민공개