투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	예비준공검사 결과 보고(잠실실내체육관 우수관 등 정비공사)

1. 시설관리과-1353호(2014.02.06)와 관련입니다

2. 『잠실실내체육관 우수관 등 정비공사』에 대하여 아래와 같이 예비준공검사를 시행하고 보고합니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 잠실실내체육관 우수관 등 정비공사

2) 공 사 비 : 355,220,000원

나. 검사일시 : 2014. 02. 13(목) 14:00 ~ 15:00

다. 참 석 자

1) 발주처 : 이상욱, 오상호

2) 도급자 : 현장대리인 등

라. 검사결과

분야	지적사항	조치계획	비 고
건축	- 기초외곽 절단부 콘크리트 및 우수관 노출로 인한 미관저해 등 보완 필요 - 체육관 지붕의 우수드레인 주변부 우레탄 들뜸현상 및 구배조정 보완 - 우수관 설치 제외된 부분의 구배조정 보완 및 마감철저	- 미관 저해요인 제거를 위한 가림막 보완 시공 우레탄 들뜸부분 보완 시공 - 구배 재조정 후 마감시공

마. 처리의견 : 지적사항에 대한 조치 완료후 준공검사 시행코자 함.

첨부 예비준공검사 지적사항 사진 1부.  끝.

주무관	김태욱		주무관	우인식		시설관리과장	02/17 신동호
협조자	주무관	오상호		주무관	이상욱
시행	시설관리과-1841	(		)	접수		(		)
우	138-220	서울 송파구 올림픽로 25(잠실동 10)	/	http://stadium.seoul.go.kr/
전화		/전송	0222408777	/		/	대시민공개