함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	동작구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	도시계획시설(도로)사업에 따른 업무 협의 회신(노량진동 40-17)

1. 동작구청 도시계획과-9860(2016.7.22.)호와 관련입니다.

2. 도시계획시설(도로)사업에 따른 우리사업소 협의 사항을 아래와 같이 회신합니다.

가. 위     치 : 동작구 노량진동 40-17

나. 상수도시설 : D=200mm

다. 협의 내용 : 사업 위치 주변에 상수도 관로가 부설되어 있으므로 확인 굴착 후 공사 시행하시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 관망도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	전소영		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	전결 07/27 代고신석
협조자
시행	시설관리과-20522	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4593	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(2)