함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	미운영 중인 유량계 현황 보고

1. 누수방지과-1151(2014.02.11.)호와 관련입니다.

2. 위대호와 관련, 우리사업소 미운영 중인 유량계 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 미운영 중인 유량계 현황

사업소명	유량계 명	위 치	미운영 사유	향후 계획
중부	CB-10	서대문구 서소문로 57 (중림동 410)	유량값 오차과대	폐쇄 검토
	CB-12	성북구 화랑로42길 50 (석관동 42 석계역)	유량값 미활용	상동
	CB-13
	CB-15	종로구 사직로 5 (행촌동209-35)	보광(배)가압장 의주로 계통에 따라 CBM-12 설치함으로써 운휴	수계변경 대비 존치
	CBM-13	용산구 청파동 395 (서계동 219)	수계변경으로 가동중지	상동
	CBM-17	용산구 서빙고로59길 8 (서빙고동 185-4)	수계변경으로 운휴	상동

. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	박영택		기전팀장	손병희		시설관리과장	02/17 나태산
협조자
시행	시설관리과-4276	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2236	/전송	02)3146-2239	/	pytt@seoul.go.kr	/	대시민공개