함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	'16년 상반기 저수조 청소결과 및 위생관리 실태점검 결과 통보

1. 계획설계과-6803호(2016. 7. 27.) 및 6810호(2016. 7. 27.)와 관련입니다.

2. 수도법 제33조에 따라 위생조치토록 되어 있는 저수조의 2016년

상반기 현황 및 청소결과, 위생조치 실태점검 결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에

철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. ’16년 상반기 저수조 현황 : 총 14,413동․단지 32,910개

- 대형 12,768동․단지 30,700개, 소형 1,645동 2,210개

나. 저수조 청소 결과

- 대형 : 12,768동․단지 중 12,768동․단지 실시(100%)

- 소형 : 1,645동 중 1,626동 실시(98.8%)

다. 위생조치 실태점검 결과

- 점검대상 : 1,829동․단지(대형 1,027동․단지, 소형 802동)

- 점검결과 : 위생조치 실태 양호 93.2%

․위생조치 양호 : 1,705동․단지   ․위생조치 지적 : 124동․단지

라. 수도사업소 조치사항

- 상반기 실태점검 실적이 목표 미달한 사업소는 상반기 미실시 대상을 하반기                    점검대상에 포함하여 ’16년 추진목표 달성

- 청소 미실시 소형저수조에 대해 조례개정(과태료 부과) 사항을 안내하여                   청소 시행토록 독려

- 소형저수조 급수방식 주택(59동)의 직결급수 ’16년 말까지 완료

- 위생조치 실태점검 결과 지적사항 조치

․관리자 교육 미이수 : 교육을 이수토록 지체없이 안내(경고장 발송)

․점검표 미보관 : 매달 실시하는 위생상태점검표 기록보관토록 안내

․잠금장치 설치 불량 : 잠금장치 설치토록 즉시 안내

․방충망․주변청소 불량 등 : 해당 불량사항 조치 안내

․저수조 내부상태 불량 : 저수조 청소 시행 안내

붙 임 : 1. ’16년 상반기 저수조 청소 등 위생조치 실태점검 결과 1부.

1-1. ’16년 상반기 위생조치 실태점검 결과 1부 .

2. ’16년 상반기 저수조 현황 및 청소결과 보고 1부.

2-1. ’16년 상반기 대형저수조 통계자료 1부.

2-2. ’16년 상반기 소형저수조 통계자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	태상필		계획설계과장	이임섭		급수부장	07/27 代이임섭
협조자
시행	계획설계과-6819	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1413	/전송	3146-1429	/	tspegl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)