	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016. 8월 중 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 관련문서

가. 재난관리과-1237(2016.2.25.)호 『2016년 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

나. 예방과-20487(2015.12.30.)호 『2016년 대형화재취약대상 선정 대상 알림』와 관련입니다.

2. 우리 면목119안전센터 관내 소방용수시설의 효율적인 유지관리 및 재난현장 안정적인 급수 체계 확립 등  활용 효과성을 극대화 하기 위하여 2016. 8월 중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 아래와 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기간 : 2016. 8. 1. ~ 8. 31.(기간 중 15일)

나. 대상

1) 소방용수시설 : 총 494개소 (소화전 472개소, 비상소화장치함 22개소)

2) 지리조사 : 관할 대형화재취약대상 녹색병원, 홈플러스 면목점 2개소

다. 조사자 : 면목119안전센터 전 직원 (구급대원 제외)

라. 감독자 : 면목119안전센터장 및 각 팀장

마. 조사일정 : 붙임 참조

바. 조사방법

1) 주간 및 당번근무일에 도보 또는 소방차량 이용 조사

2) 소방차량 활용 시, 재난 등 현장출동에 대비하여 무전 대기

3) 각종 훈련 및 교육일정 등을 고려하여 탄력적 실시

사. 중점 조사내용

1) 소방용수시설: 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 소방용수 주변

지반침하, 전실이동, 배수불량, 장애 유 ․ 무 파악 등

2) 지 리 조 사: 각종 재난 및 화재 ․ 구조 ․ 구급출동에 대비 대형 화재

취약 대상 주변일대 도로상 장애요인 파악 등

3. 행정사항

1) 경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가시 재난관리과(대응총괄팀)보고

2) 조사 후, 변경내용은 119소방행정정보시스템에 즉시 입력

3) 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 등

붙임 1. 8월 중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.

2. 면목 소방용수 위치도 1부.  끝.

담당자	지정현		2팀장	우경호		119안전센터장	07/27 조정모
협조자
시행	면목119안전센터-3157	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02)491-5119	/전송	02)435-0119	/	nadowkoala@seoul.go.kr	/	대시민공개