서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	롯데물산(주)
(경유)
제목	대기오염물질 총량관리사업장 설치 허가 수리 알림

1. 서울의 대기질 개선을 위해 노력하는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」제14조 및 같은 법 시행규칙 제8조에 의거 제출한 대기오염물질 총량관리사업장설치 허가 신청서를 수리하고 붙임과 같이 허가증을 교부하오니 관련 법규에 따라 적정하게 운영하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러. 관련 법규에 따라 다음 해당사항에 대하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 최적방지시설 설치(수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 별표1)

배출시설	최적방지시설
	기준농도(ppm)		종류
	2017년까지	2018년부터
일반보일러			저녹스(NOx) 버너, 선택적 촉매환원장치, 선택적 비촉매 환원장치 등
기체연료 사용시설
(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 온수보일러 이외의 시설	40(4) 이하	20(4) 이하
(나) 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 온수보일러	40(4) 이하	30(4) 이하
(다) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설	60(4) 이하	40(4) 이하

나. 굴뚝자동측정기기 부착(수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행령 별표2의2)

배출시설명	시설 규모(배출구 기준)
(2) 보일러 (가) 액체 및 기체연료 사용시설 (나) 고체연료 사용시설	시간당 증발량 20톤 이상 또는 시간당 열량 1,238만킬로칼로리 이상인 시설 시간당 증발량 0.5톤 이상 또는 시간당 열량 30만 9,500킬로칼로리 이상인 시설

- 절차 : 굴뚝측정기기부착 → 정도검사 완료 → 부착완료신고서 제출(2017.6.30.까지)

다. 가할당에 대한 확정할당 신청 : 2018.1.20.까지

- 2017년 배출시설 실제 가동 후 월별 연료사용량, 배출농도 증빙자료 등 제출

붙임   1. 대기오염물질 총량관리사업장설치 허가증 1부.

2. 측정기기 부착완료 신고서 1부.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김보라			대기개선팀장					서형석					대기관리과장					07/27 이인근
협조자
시행			대기관리과-13486									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층															/
전화		02-2133-3667						/전송			02-768-8857					/	br26@seoul.go.kr												/	부분공개(7)