서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검 대상 제외 관련 현장확인 결과 보고(성원하이츠아파트 C동)

1. 종합정밀대상 점검결과 보고서 제출건에 대한 현지확인(2016.7.26.)『쌍문동 종합정밀(작동기능점검)대상 확인』

2. 위와 관련 도봉구 쌍문동소재 성원하이츠아파트 C동에 대한 종합정밀점검 제외 대상 건에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 성원하이츠아파트 C동

나. 주    소 : 도봉구 도봉로133길 8-9(쌍문동 567)

다. 건물구조 :양식 철근콘크리트 8/1층 연면적 3,338.00㎡

라. 사용승인 일자 : 2006. 12. 28.

마. 확인결과 : 대상처 방문하여 현장확인 결과, 연면적 5,000㎡ 이하 아파트로써                               종합정밀점검 제외대상임을 확인함.

붙임 :  현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	허윤		검사지도팀장	이승오		예방과장	07/27 최승달
협조자
시행	예방과-9229	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	hy0333@seoul.go.kr	/	대시민공개