투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	물품 검사방법 변경 요청

1. ‘영동대교 경관조명 교체공사’와 관련하여 관급자재로 구매하기위해 계약한 LED bar 조명기구의 물품 검사방법을 아래와 같이 변경요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다

가. 변경개요

- 물품식별번호 : 22809877

- 납품업체 : ㈜뷰라이팅인터내셔널

구분	변경전	변경후
검사방법	전문기관검사	수요기관검사

나. 변경사유 : 나라장터에 계약된 물품의 발광각도가 120°로 설정되어 있어 영동대교 경관조명의 디자인에 맞는 발광각도 45° 렌즈를 적용하여 납품받기 위한 검사방법 변경

다. 공인기관 성적서는 변경후에도 제출.

첨  부 : 조명기구 테스트 결과 1부. 끝.

	기전과장
주무관	신대중		주무관	문준호		기전과장	07/19 박심근
협조자
시행	기전과-5639	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개