예비준공검사조서(원효대교 보수공사)

문서번호	교량안전과-13173
결재일자	2016.7.19.

결재	주무관		특수교량팀장		교량안전과장
		이보람		이수근		07/19 박문희

공 사 명			원효대교 보수공사
계 약 자			㈜두화공영 대표 박정희					준공예정일			2016. 7.31
구 분			유 의 사 항					조 치 계 획
시공부서		구조물공	∘ 본교 교량접속부 보도측 신축이음장치 설치를 위한 구조물 처리 보완 ∘ 연석 콘크리트 마감처리 철저 ∘ 난간시설물 안전점검 철저히하여 공사 중 및 철거작업시 안전사고 없도록 만전을 기할 것					∘ 기존 보도부 접속부 마감은 신축이음 시공자, 납품자와 협의하여 보행안전 및 기능에 이상이 없도록 계획 ∘ 거푸집 제거시 생긴 콘크리트 탈락부위는 표면처리 후 단면보수 예정 ∘ 공간비계 및 동바리 등의 가설 구조물 해체시 설치의 역순으로 해체하고, 하부에 안전감시원 배치 및 안전보호구 착용 등 투입 전 안전교육 실시
관리부서
감 리 원
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2016년 7월 15일
	교량안전과			과		시설6급	직			성명	우창원		우창원
	교량안전과			과		시설8급	직			성명	이보람		이보람
	교량안전과			과			직			성명
				과			직			성명
				과			직			성명
				과			직			성명
서울특별시(분임)재무관 귀하