함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	배급수관 정비공사 현장 외부 전문가 합동점검 결과 알림

1. 누수방지과-6206(2016.6.15.)호와 관련입니다.

2. 배급수관 정비공사 현장에 대한 안전관리 및 품질관리 이행   실태 외부 전문가 합동점검 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 공사장 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바라며

3.  특히 시설관리공단은 외부 전문가 인터뷰 중 감독자의 설계도서 미숙지 등의 지적사항은 자체 교육을 실시하여 향후 점검시 지적되는 일이 없도록 업무를 철저하게 숙지하여 주시기 바랍니다.

4. 또한 각 사업소는 금번 점검에서 제외된 배급수관 정비공사   현장에 대하여 사업소 자체 점검을 실시 후 2016.8.30(화)까지 점검결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 주요지적 사항

○ 시설관리공단 감독자의 현황 파악 미흡

○ 철거자재 방치

○ 환토재와 굴착토 혼용

○ 자재 관마개 미설치

○ 안전펜스 부족 설치

나. 우수사례

○ 현장내 자재 임시적치장 운영 : 안내간판 및 가설울타리 설치

○ 굴착공사(전) 빗물받이 토사유입 차단 방진포 설치 후 시공

○ 안전관리 현황판에 유관기관 담당자 및 휴대폰 번호 추가 기재

붙 임 : 배급수관 정비공사 점검결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,상수시설,서울특별시시설관리공단이사장
주무관	이동욱		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	07/20 강신재
협조자
시행	누수방지과-7562	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개