	송파소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	기계실 장비 고장 발생 통보(현장대응단)

1. 소방행정과-180(2015.01.05.)호『2015년도 소방장비 관리운용 기본계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 기계실 급탕장비 열교환기 누수가 발생하여 아래와 같이 통보 합니다.

연번	대 상	고장 내역	비고
1	급탕탱크	급탕탱크 열교환기 누수	7/22~24일중 수리예정

붙임  1. 기계실 근무일지 1부.

2. 관련 사진 3부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김재윤		지휘1팀장	추영호		현장대응단장	07/21 박충건
협조자	진압1대장	김선광
시행	현장대응단-7433	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서 1층 민원실	/
전화	02-401-7119	/전송	02-3402-1190	/	starkjy@seoul.go.kr	/	대시민공개