문서번호	시설개선과-8007
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
홍정표		이상욱	07/28 최용덕
협 조
	주무관			지양수
	주무관			오상호

“잠실제1수영장”

시설물 유지 보수공사 시행 계획

2016. 7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『잠실제1수영장』시설물 유지 보수공사 시행 계획

제1수영장 지상2층 임대공간(現 햄버거 가게 운영) 누수 방지 시공, 수영장 실내 온도상승 방지 및 환기 등을 위한 지상3층 창호 일부 개방(現 실리콘 등으로 고정, 개폐 불가능) 하여 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

□ 추진근거

○ 2016년 시설물 안전점검 등 관리계획〔시설개선과-192(‘16.1.7)〕

○ 2016년 시설물 유지보수공사 발주계획〔시설개선과-10354(‘15.11.25)〕

○ 운영기획과(공유재산 담당) 및 수영장 관리실 유선보수 요청

□ 주요보수 내역

○ 지상2층 임대공간 외부 우수 등의 침입 방지를 위한 노후된 창호 틈새 실리콘 시공

○ 지상3층(수영장 텐션막 상부) 실내 온도상승 방지 및 환기 등을 위하여 현재 실리콘 등으로 고정되어 개폐가 불가능한 창호 일부 개방

□ 현황 사진

□ 공사 내역

○ 시설별 위치 및 공사내용

(단위:천원)

시설구분	공사구간	검토 및 조치	개략공사비	비고
잠실제1수영장	지상2층	- 지상2층 임대공간 외부 우수 등의 침입 방지를 위한 노후된 창호 틈새 실리콘 시공	3,354
	지상3층	- 지상3층(수영장 텐션막 상부) 실내 온도상승 방지 및 환기 등을 위하여 현재 실리콘 등으로 고정되어 개폐가 불가능한 창호 일부 장애물 제거로 개방 조치
총 공 사 비			3,354	제경비포함

□ 조치의견

○ 금년 하절기는 계속되는 폭염 등 기록적인 더위가 이어지고 있으나 지상3층 창호는 실리콘 등으로 고정되어 있어 개폐가 불가능하여 외기와의 차단으로 수영장 내 온도가 상승하고 있어 시설보호 등을 위하여 개폐가 가능한 창호에 한하여 지장물을 제거하고 개방

○ 지상2층 임대공간은 노후된 창호 틈새 등으로 우수 등이 침투하고 있어 틈새 부분 실리콘 시공 등 안전하고 쾌적한 환경을 위하여 우리사업소 연간단가계약 공사로 시행 후 정산 처리코자 함.

붙임 : 내역서 1부. 끝.