함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	관내 아파트(3개소)
(경유)
제 목	부식억제제 관련 수질검사 결과 안내 및 협조요청

1. 평소 상수도 발전에 적극적으로 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 귀 아파트에서 옥내배관 노후에 따른 수질개선을 위해 사용중인 부식억제제와 관련하여 수질검사를 실시하고, 그 결과를 알려드리니 참고하시기 바라며, 앞으로도 [옥내급수관의 부식억제제 사용매뉴얼(2009. 2환경부)]을 참고하여 부식억제제의 적정량 투입 등 먹는물 관리에 힘써 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 결과

검사일자	검사항목	사용기준	검사결과	판 정	검사기관	비 고
	인산염	5mg/L	mg/L	적 합	서울물연구원

끝.

	서부수도사업소장
주무관	유정미		수질팀장	박번수		행정지원과장	전결 07/28 代김광석
협조자
시행	행정지원과-20809	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	3146-2655	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	부분공개(7)