	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	구조구급교육센터 비상발전기 고장 발생 보고

구조구급교육센터 비상발전기 고장 발생을 아래와 같이 보고합니다.

○ 품    명 : 비상발전기

○ 형    식 : 대우 D0844M (1996. 12.)

○ 설치위치 : 구조구급교육센터 본관 옥상층

○ 고장일시 : 2016. 7. 28.(목)

○ 고장내용 : 비상발전기 시동직후 바로 꺼짐 현상 발생

○ 조치계획 : 엔진가바나(엔진스피드조정장치) 수리 예정

○ 고장발생 사진

끝.

담당자	이경란		구조구급교육센터장	07/28 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-2294	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	krani119@seoul.go.kr	/	대시민공개