함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	서울특별시품질시험소장(화 학 시 험 과 장)
(경유)
제목	난지, 서남물재생센터 일차침전지 덮개(PVDF막) 시험의뢰

1. 귀소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시 난지, 서남물재생센터 일차침전지에 설치되어 있는 PVDF막에 대해 중량 외 5가지 항목에 대한 측정값이 필요하여 아래와 같이 시험의뢰 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 시험의뢰 항목

연번	시험의뢰 항목	기준 시험값	관련시험
1	중량	1,300g/㎡±100	KS K 0514
2	두께	1.10mm±1 이상	KS K 0506
3	인장강도 경사 위사	730kgf/5cm±25 700kg/5cmf±25	KS K 0520
4	경사와 위사의 인장 신율 차이	10% 이내	KS K 0520
5	인열강도 경사 위사	130kgf±20 100kgf±20	KS K 0536
6	접착강도 경사 위사	10kgf/5cm 이상 10kg/5cm 이상	KS K 0533

따로붙임 : 참고자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	김병오		물재생시설팀장	천정남		물재생시설과장	02/17 김병위
협조자
시행	물재생시설과-2051	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3823	/전송	02-2115-7979	/		/	대시민공개