문서번호	설비부-12018
결재일자	2016.7.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	07/28 권오식

『옛 시장공관 및 한양도성 순성길 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『옛 시장공관 및 한양도성 순성길 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

『옛 시장공관 리모델링 및 한양도성 순성길 전기공사』와 관련 한양도성도감으로부터 전시관련 추가 보완요청에 따라 공사기간을 연기코자 함.

관련근거

○ 건축부-9877(’16.07.27)호--- 공사기간 연장보고

○ 한양도성도감-7203(‘16.07.21)- 전시관련 추가보완 협조요청

공사개요

○ 공 사 명 : 옛 시장공관 및 한양도성 순성길 전기공사

○ 위    치 : 종로구 혜화동 27-1

○ 규    모

- 전력인입 및 전력간선설비 1식, 전시실 동력, 전등, 전열설비 1식

- 비상경보설비 1식, 기타 전기부대공사 1식

○ 도 급 자 : ***********

○ 도 급 비 : 141,069천원

○ 공사기간 : 2015.03.25. ~ 2016.07.31.

준공기한 연기사유

○ 의뢰부서(한양도성도감) 전시관련 추가 보완요청에 따른 공사기간 연기

준공기한 연기검토

○ 당 초 : 2016. 07. 31

○ 변 경 : 2016. 08. 10(연장기간 10일)

○ 준공기한 연기에 따른 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토 의견

○ 의뢰부서(한양도성도감) 전시관련 추가 조명기구 및 배관배선 보완공사 등으로 공사기간 연기 필요.

○ 건설총괄부에 준공기한 연기 의뢰 조치코자 합니다.

붙 임 :  1. 관련공문 1부.

2. 합의서 1부.  끝.