결재	팀장	간호2과장
	박은경	07/28 김남희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-7089

의료기기 수리요구서

의료기기명

규 격

취득금액

구매일자

비 고

집중치료환자

관찰장치

환자 모니터링장치

Philips, DE/MP30

700,000원

2008.2.11.

■ 고장명세

품  명

규 격

단 위

수 량

비 고

집중치료환자

관찰장치

환자 모니터링장치

Philips, DE/MP30

개

1

교체 비용

300,000원 예상

이

하

여

백

< 고장내용 >

1. 집중치료 환자관찰 모니터 배터리 방전되어 교체필요

방전표시

방전표시

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.

2016년  7월  28일