	종로소방서
수신	****************************
(경유)
제목	시정보완명령서(재동주유소)

1. 항상 소방********************

**********************************************************************************************************************************************************

******** ****************************************************************************됨을 알려드리오며,

4. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병, 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청(시정보완명령 만료일 5일전까지 신청서 제출)할 수 있음을 알려드립니다.

〇 시정보완사항

대상명	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관계법 규 정
****** ******** ************	***위험물 시설기준 부적합 (‘화기엄금’ 게시판 적색바탕 일부 훼손으로 정비 요함)	***** 8*8.	〇위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13

※ 위 시정보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 종로소방서 예방과(☎ 02-737-5119)로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.  끝.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 서울소방재난본부 감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834, 다산콜센터 02-120 ☞ 소방특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	종로소방서장
담당자	박윤근		위험물안전팀장	김복경		예방과장	전결 07/28 代박경부
협조자
시행	예방과-13334	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)