문서번호	여의도공원관리사무소-3390
결재일자	2016.7.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
이대호		김현숙	07/28 代김한수
협조

『여의도공원관리사무소 전화기 키폰박스 점검 결과 보고

2016. 7

서부공원녹지사업소

(여의도공원 관리사무소)

전화기 키폰박스 점검결과 보고

여의도공원관리동 전화기에서 통화시 유선볼륨 저하현상이 자주 발생되어 외주업체에 점검을 의뢰하고 점검결과를 보고 드림.

▣ 통신점검 대상

구 분	통신설비 장소	점검대상
계	2개소
여의도공원	관리사무실	전화기
	통신실	키폰박스

▣ 점검자 및 기간

○ 점검자

- 점검업체 : ㈜삼성점보통신 박승국

- 공원관리사무소 : 시설관리 7급 이대호, 공무직 이정남

○ 점검일자 : 2016년 7월 27일

▣ 점검대상

○ 관리동 직원용전화기 및 통신실 키폰 인입선 점검

▣ 점검결과

○ 행정전화 교환대 및 일반전화기 불륨상태 이상 없음

○ 통신실 키폰장비 양호하며 교체대상 아님

※ 해당업체 의견은 행정전화기 및 일반전화기를 혼용사용할 때 볼륨상태는 소리가 작게 들리며 안정적인 음성통화를 위해서 각 전화기 마다 음성증폭장치를 추가 설치가 필요하다고 함