문서번호	행정지원과-16992
결재일자	2016.7.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	행정지원과장	강남수도사업소장
최정식	김인웅	07/28 차장운

누수감액 신청 수용가 현장조사 보고 (청담동63번지)

2016년 7월

강남수도사업소

(행정지원과)

누수감액 신청 수용가 현장 조사 보고

관내 옥내누수로 인한 누수요금 감면신청이 있어 현장 출장, 조사하고  그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	수용가 현황

□  주    소 : 강남구 청담동 63번지

□  신 청 인 : 조순옥

□  수전사항 : 구경 25mm / 업종 일반용

□  누수장소 : 옥내 수도배관 노후 및 물탱크 볼탑 이상으로  인한 누수

Ⅱ	조사내용

□  수용가 사용내역(격월 납기 수용가)

납기	고지금액	사용량	평균량	누수량	기 준 납기월	누수감액 금 액	비고
6월분	5,230,520	1936	461.5	1474.5	15년 6월 15년 4월	3,363,490

□ 수용가 부과내역

납기	관리번호	주 소	상수요금	하수요금	물이용부담금	비고
2016.6	022256244	청담동63번지	2,248,760	2,652,640	329,120

□  누수여부

□ 2016년 6월 사용량 격증원인은 3층 옥내배관 노후 및 물탱크 볼탑 이상으로 인한 배관 누수로 수리한 사실이 있음.

물탱트볼탑교체공사		노후배관교체공사

□  누수감면 예상액(과오납금처리)

□  누수 감면 금액 :3,363,490원

- 상수도 1,114,690원, 하수도 2,123,430원, 물이용 125,370원

Ⅲ	조사자 의견

□  본 수용가 격증원인은 인입배관 누수로 서울특별시수도조례§26-③ 및 동조례시행규칙§28에 의거, 감액 처리함이 타당하다고 사료됨.

붙임 : 상수도 누수량에 대한 감액 등 관련 근거 1부.  끝.