출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	07/28 代서경란

	명에 따라 수계 관말 수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 7. 28
보 고 자 : 주무관 성명 : 이 범 현

보 고 내 용
일 시	2016년 7월 28일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장복명서[모니터링 및 국공립 어린이집 수질검사]
출 장 자	화공7급 이병주, 화공9급 박관우, 화공운영7급 이범현
내용	○ 잔류염소 모니터링 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 현장3개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ○ 국공립 어린이집 수질검사 - 중랑구 새솔어린이집 등 3개소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합 ※ 모니터링 및 국공립 어린이집 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고