수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	07/28 代최은봉

	명에 의하여 수질검사 신청민원 및 관말정체수에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 7. 28.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 7. 28. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	*********************** **************	1	1
관말정체수	************ ***********************	7	7

■ 보고자 의견

○ 수질검사 신청 민원 건에 대하여 현장수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 관말정체수 수질검사 결과 잔류염소 적정수준 유지하고 있으며 수질기준 이내로 적합

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.