문서번호	급수운영과-18910
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
윤근식	배성호	07/28 代배성호
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2016년 07월 28일 (목요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구관내			윤 근식		유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	용마5	제기동7*8-3	계획	ASP		다점형 로거설치함			기간제A
2	아차산51	성수동1가6*8-6	계획	ASP		다점형 로거설치함			기간제B
3	아차산53	성수동2가299-79,주변일대 (누수다발 관로지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=150mm)
4	아차산60	성수동2가3*9-1*9	누수	ASP		탐지 적출(3*9-1*9호)			공문발송
5	대현산56	옥수동3*5-1*	민원	CON’C		옥내 누수(수요가설명)
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
수 거	용마30	전농동5*1-3*호 주변일대	16	누수 이상없음
설 치	용마5	제기동7*8-3호 주변일대	12	탐 사 중
설치및수거	아차산50	송정동2*-1*호 주변일대	3	탐지 적출(2*-1호)	공문발송