	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(양평동6가 8)

분류기호 예방과 - 2016. 7. 28
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (양평동6가 8)
1. 민원접수 제3715,3671,3716,3717호 (2016.7.28)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 양평동6가 8			관 계 인		㈜ 아르샘디엔씨
허가동의일	2012.8.28		착공신고년월일		2014.3.19
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상12층, 연면적 7,817.08㎡
주요용도	관광숙박시설	소방시설시공업자		㈜ 태양이엔에스 인천방재(주)
설 치 소방시설	소화기구, 옥내소화전,스프링클러, 가스누설경보기 ,자동화재탐지, 시각경보기, 유도등, 피난기구(완강기,간이완강기),인명구조기구(방열복,공기호흡기,인공소생기),비상방송 설비,비상조명등,휴대용비상조명등,비상콘센트,연결송수관설비
소방공사 감리업자	㈜ 청우소방이앤씨 대표 서창배 (책임감리원 : 조원준)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하2층/지상12층, 연면적 7,817.08㎡ 신축 소방시설 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					代현동욱					예방과장					07/28 김용규
협조자
시행			예방과-17522									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개