‘작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119’
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 확인점검 결과 보고(************)

1. 예방과-8595(2016.7.26.)호 『조치명령대상 확인점검 계획(************)』호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 조치명령 대상에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

순번	대상	주소	조치명령내용	확인자	확인일 및 결과
1	*****	***** ******	-충압펌퍼 전원 공급 불량 -포소화약제 변질	위. 임영운 교. 박래성	(‘16.7.26.) 완비
2	******	*******	-도통회로 단선 표시 -감지기 1개 페인트 오손 -수신반 충전기 불량	위. 임영운 교. 박래성	(‘16.7.26.) 완비

붙임  조치명령서 2부 . 끝.

담당자	임영운		검사지도팀장	김금숙		예방과장	07/28 이은와
협조자	담당자	박래성
시행	예방과-8717	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	부분공개(6)