함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	RT검사 결과 알림

1. 공사감독2처-665(2014.1.22.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 「면목2동사거리~장평교간 송배수관 정비공사」에 사용예정인 강관의 RT검사 결과에 대하여 불합격 자재는 즉시 반품처리하고 재입고된 자재에 대하여 재검사 의뢰하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 강관장사선 투과 결과 알림 1부.

2. 관련 규정 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최세명		주무관	정윤상		시설관리과장	전결 02/17 이시우
협조자
시행	시설관리과-3443	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 142-1 동부수도사업소	/
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-2839	/	3-man@seoul.go.kr	/	대시민공개