투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	서울시 영등포구 여의대로24 전경련회관 (주)한화건설 건축사업본부
(경유)
제목	승강기 점검 지적사항 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 우리 서울시립북서울미술관 승강기 안전점검에 따른 상용 전력 공급이 중단된 상태에서 전원을 공급하기 위한 비상용배터리의 충전상태 불량으로 2015. 7.14. 유지보수 업체를 통하여 배터리를 교체하였으나,

3. 금번 점검시 에도 배터리 충전상태 불량으로 전년도와 같은 증상이 발생하여 하자보수를 요청 하오니 하자보수가 조속히 완료 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울시립미술관장
주무관	강성기		운영과장	07/29 박종길
협조자
시행	운영과-5593	(		)	접수		(		)
우	01783	서울특별시 노원구 동일로 1238 (중계동)	/
전화	2124-5210	/전송	2124-5280	/	gsg114@seoul.go.kr	/	부분공개(7)